«УТВЕРЖДАЮ»:

Глава администрации

Юголокского муниципального образования:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Булатников И.С.**

 М.П.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на строительство хоккейного корта по адресу:**

 **Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. Ленина, 22 А**

1. **Общие сведения**

 Проектная документация строительства хоккейного корта разработана ООО «Проект стройкомплект» в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие экологическую, санитарно-гигиеническую и пожарную безопасность при эксплуатации сооружений.

1. **Описание видов работ**

**1. Вертикальная планировка:** перед началом работ выполнить планировку земельного участка с вывозкой излишков грунта.

**2. Основание:** планировка площадки, разработка грунта, устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, устройство бетонной подготовки с установкой бортовых камней.

**3.** **Покрытие:** устройство искусственного газона Multi Grass 20 или эквивалент. Нанесение разметки, высота ворса должна быть не менее 20 мм.

**4. Ограждение:** установка хоккейной коробки размером не менее 20\*40м с устройством наружного электроовещения (установка стальных опор в количестве не менее 6шт, с прокладкой кабеля в готовых траншеях, установка светильников проектных).

**5. Оборудование:** установка ворот хоккейных (сетка, натянутая на металлический каркас).

 **3. Сроки выполнения работ**

 Срок выполнения работ Подрядчиком по контракту в полном объеме: с 10 мая 2023 г. в течение 83 дней.

 **4. Основные технические требования**

Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием на выполнение работ по строительству хоккейного корта (далее – Техническое задание). Качество используемых при выполнении работ товаров (материалов) должно соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ, ТУ).

 Объем выполняемых работ, условия, характеризующие особенности объектапредставлены в проектно-сметной документации с использованием материалов в соответствии со сводной ведомостью материалов, входящих в состав проектно-сметной документации.

 Участник аукциона не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ.

1. **Требования к результатам работ:**

- подрядчик должен выполнить и сдать все работы в полном объеме Заказчику, в соответствии с локальными сметными расчетами в установленные сроки, согласно графику выполнения работ.

 - сбор, вывоз мусора Подрядчик выполняет своими силами, за свой счет.

 **6. Гарантийные обязательства:**

 Гарантия качества работ распространяется на все составляющие работ, а также материалы, конструкции и оборудование, за исключением представленных Заказчиком.

 Гарантия качества работ составляет 60 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ.

 Обнаруженные в период действия гарантийного срока дефекты Подрядчик обязан устранить за свой счет.

 Гарантийный срок используемых для выполнения работ материалов должен быть не менее гарантийных сроков, установленных заводом-изготовителем.

 В период гарантийного срока Подрядчик, без каких-либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранять все возникающие дефекты в выполненных работах, связанных с нарушением требований СП, СНиП при производстве работ и применением некачественных материалов и оборудования, и возместить, в случае ущерба, все убытки Заказчика, при этом срок действия гарантий продлевается на период устранения выявленных дефектов.

 **7.**  **Контроль качества.**

 Контроль качества строительно-монтажных работ производится с целью выяснения и обеспечения соответствия выполняемых работ и применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям проекта, технических регламентов, СП, ГОСТ и других действующих нормативных документов.

 Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.

 **8. Состав документации**

 До начала проведения работ Заказчик передает Подрядчику согласованный сметный расчет стоимости строительства.

 По завершении работПодрядчик обязан передать Заказчику надлежаще оформленную исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ, включая:

- акты на скрытые работы;

- сертификаты на примененные материалы и оборудование.

**9. Приложения:**

1. Локальные ресурсные сметные расчеты.

2. Рабочие чертежи ПСК 01-07-22-ГП

Начальник отдела СА и ЖП

Администрации РМО «Усть-Удинский район»: Рютин В.А.