**ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОКАЧКИ)**

**1.Наименование объекта:** Здание водонапорной башни и имущество (электрооборудование, инженерное оборудование, глубинный насос, артезианская скважина, накопительная металлическая ёмкость для воды объём 25 м3)

**2.Адрес объекта:** Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Кижа, ул. Партизанская, д.41А

**3.Документы, удостоверяющие право собственности на объект:** Свидетельство о государственной регистрации права от 13.11.2014 № 38-38-23/004/2012-354

**4.Кадастровый номер:** 38:19:030101:1080

**5.Инвентарный номер:** 25:246:001:200431600, лит. А (на основании свидетельства государственной регистрации права собственности) 0.101.12.0004 (на основании инвентарной карточки учёта нефинансовых активов)

**6.Год ввода в эксплуатацию:** 1964

**7.Балансовая стоимость (руб.):** 101 122,56

**8.Остаточная стоимость (руб.):** 0,00

**9.Технические характеристики:**

Сооружение коммунальной инфраструктуры, нежилое, одноэтажное.

Площадь сооружения по внутреннему обмеру = 16,8 м2, высота 8,50 м.

Площадь сооружения по наружному обмеру = 20,2 м2, высота 9 м.

Объём сооружения – 182 м3.

Фундамент – бетон, стены – брус, чердачное перекрытие – деревянное, крыша – шифер, напольное покрытие – а/б, наружная отделка – отсутствует, внутренняя отделка – произведена известковая побелка.

**10.Износ (в %):** 80% (согласно техническому паспорту), 55% (согласно определению износа зданий по классу конструктивной системы КС-7)

**1.Наименование объекта:** Здание водонапорной башни и имущество (электрооборудование, инженерное оборудование, глубинный насос, артезианская скважина, накопительная металлическая ёмкость для воды объём 25 м3)

**2.Адрес объекта:** Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Кижа, ул. Партизанская, д.16А

**3.Документы, удостоверяющие право собственности на объект:** Свидетельство о государственной регистрации права от 13.11.2014 № 38-38-23/004/2012-355

**4.Кадастровый номер:** 38:19:030101:1060

**5.Инвентарный номер:** 25:246:001:200431610, лит. А (на основании свидетельства государственной регистрации права собственности) 0.101.12.0001 (на основании инвентарной карточки учёта нефинансовых активов)

**6.Год ввода в эксплуатацию:** 1997

**7.Балансовая стоимость (руб.):** 246 240,00

**8.Остаточная стоимость (руб.):** 0,00

**9.Технические характеристики:**

Сооружение коммунальной инфраструктуры, нежилое, одноэтажное.

Площадь сооружения по внутреннему обмеру = 20,2 м2, высота 8,50 м.

Площадь сооружения по наружному обмеру = 24 м2, высота 9 м.

Объем сооружения – 216 м3.

Фундамент – бетон, стены – бревно, чердачное перекрытие – деревянное, крыша – шифер, напольное покрытие – а/б, наружная отделка – отсутствует, внутренняя отделка – произведена известковая побелка.

**10.Износ (в %):** 22% (согласно техническому паспорту), 36% (согласно определению износа зданий по классу конструктивной системы КС-7)

**1.Наименование объекта:** Здание водонапорной башни и имущество (электрооборудование, инженерное оборудование, глубинный насос, артезианская скважина, накопительная металлическая ёмкость для воды объём 25 м3)

**2.Адрес объекта:** Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. 60 лет ВЛКСМ, Д.22Б

**3.Документы, удостоверяющие право собственности на объект:** Свидетельство о государственной регистрации права от 30.04.2012 № 38-38-23/004/2012-348

**4.Кадастровый номер:** 38-38-08/002/2010-267

**5.Инвентарный номер:** 25:246:001:200431620, лит. А (на основании свидетельства государственной регистрации права собственности) 0.101.12.0006 (на основании инвентарной карточки учёта нефинансовых активов)

**6.Год ввода в эксплуатацию:** 1997

**7.Балансовая стоимость (руб.):** 246 240,00

**8.Остаточная стоимость (руб.):** 0,00

**9.Технические характеристики:**

Сооружение коммунальной инфраструктуры, нежилое, одноэтажное.

Площадь сооружения по внутреннему обмеру = 16,5 м2, высота 9 м.

Площадь сооружения по наружному обмеру = 20,5 м2, высота 9 м.

Объем сооружения – 184 м3.

Фундамент – бетон, стены – брус, чердачное перекрытие – деревянное, крыша – шифер, напольное покрытие – а/б, наружная отделка – отсутствует, внутренняя отделка – произведена известковая побелка.

**10.Износ (в %):** 12% (согласно техническому паспорту), 36% (согласно определению износа зданий по классу конструктивной системы КС-7)

**1.Наименование объекта:** Здание водонапорной башни и имущество (электрооборудование, инженерное оборудование, глубинный насос, артезианская скважина, накопительная металлическая ёмкость для воды объём 25 м3)

**2.Адрес объекта:** Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. Чапаева, д.21

**3.Документы, удостоверяющие право собственности на объект:** Свидетельство о государственной регистрации права от 30.04.2012 № 38-38-23/004/2012-350

**4.Кадастровый номер:** 38-38-08/003/2009/824

**5.Инвентарный номер:** 25:246:001:200431560, лит. А (на основании свидетельства государственной регистрации права собственности) 0.101.12.0005 (на основании инвентарной карточки учёта нефинансовых активов)

**6.Год ввода в эксплуатацию:** 2007

**7.Балансовая стоимость (руб.):** 101 122,56

**8.Остаточная стоимость (руб.):** 0,00

**9.Технические характеристики:**

Сооружение коммунальной инфраструктуры, нежилое, одноэтажное.

Площадь сооружения по внутреннему обмеру = 13,2 м2, высота 8,50 м.

Площадь сооружения по наружному обмеру = 16,3 м2, высота 9 м.

Объем сооружения – 146,7 м3.

Фундамент – бетон, стены – бревно, чердачное перекрытие – деревянное, крыша – шифер, напольное покрытие – а/б, наружная отделка – отсутствует, внутренняя отделка – произведена известковая побелка.

**10.Износ (в %):** 0% (согласно техническому паспорту), 25% (согласно определению износа зданий по классу конструктивной системы КС-7)

**1.Наименование объекта:** Здание водонапорной башни и имущество (электрооборудование, инженерное оборудование, глубинный насос, артезианская скважина, накопительная металлическая ёмкость для воды объём 25 м3)

**2.Адрес объекта:** Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. Чапаева, д.40А

**3.Документы, удостоверяющие право собственности на объект:** Свидетельство о государственной регистрации права от 30.04.2012 № 38-38-23/004/2012-349

**4.Кадастровый номер:** 38-38-08/003/2009/819

**5.Инвентарный номер:** 25:246:001:200431580, лит. А (на основании свидетельства государственной регистрации права собственности) 0.101.12.0007 (на основании инвентарной карточки учёта нефинансовых активов)

**6.Год ввода в эксплуатацию:** 1978

**7.Балансовая стоимость (руб.):** 101 122,56

**8.Остаточная стоимость (руб.):** 0,00

**9.Технические характеристики:**

Сооружение коммунальной инфраструктуры, нежилое, одноэтажное.

Площадь сооружения по внутреннему обмеру = 36 м2, высота 8,50 м.

Площадь сооружения по наружному обмеру = 43,6 м2, высота 9 м

Объем сооружения – 392 м3.

Фундамент – бетон, стены – бревно, чердачное перекрытие – деревянное, крыша – шифер, напольное покрытие – а/б, наружная отделка – отсутствует, внутренняя отделка – произведена известковая побелка.

**10.Износ (в %):** 60% (согласно техническому паспорту), 50% (согласно определению износа зданий по классу конструктивной системы КС-7)

**1.Наименование объекта:** Здание водонапорной башни и имущество (электрооборудование, инженерное оборудование, глубинный насос, артезианская скважина, накопительная металлическая ёмкость для воды объём 25 м3)

**2.Адрес объекта:** Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. Ангарская, д.14А

**3.Документы, удостоверяющие право собственности на объект:** Свидетельство о государственной регистрации права от 30.04.2012 № 38-38-23/004/2012-352

**4.Кадастровый номер:** 38-38-08/003/2009-818

**5.Инвентарный номер:** 25:246:001:200431570, лит. А (на основании свидетельства государственной регистрации права собственности) 0.101.12.0003 (на основании инвентарной карточки учёта нефинансовых активов)

**6.Год ввода в эксплуатацию:** 1960

**7.Балансовая стоимость (руб.):** 101 122,56

**8.Остаточная стоимость (руб.):** 0,00

**9.Технические характеристики:**

Сооружение коммунальной инфраструктуры, нежилое, одноэтажное.

Площадь сооружения по внутреннему обмеру = 12,8 м2, высота 5,50 м.

Площадь сооружения по наружному обмеру = 16 м2, высота 6 м

Объем сооружения – 96 м3.

Фундамент – бетон, стены – бревно, чердачное перекрытие – деревянное, крыша – шифер, напольное покрытие – а/б, наружная отделка – отсутствует, внутренняя отделка – произведена известковая побелка.

**10.Износ (в %):** 40% (согласно техническому паспорту), 55% (согласно определению износа зданий по классу конструктивной системы КС-7)

**1.Наименование объекта:** Здание водонапорной башни и имущество (электрооборудование, инженерное оборудование, глубинный насос, артезианская скважина, накопительная металлическая ёмкость для воды объём 25 м3)

**2.Адрес объекта:** Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. Ангарская, д.31Б

**3.Документы, удостоверяющие право собственности на объект:** Свидетельство о государственной регистрации права от 30.04.2012 № 38-38-23/004/2012-353

**4.Кадастровый номер:** 38-38-08/003/2009-817

**5.Инвентарный номер:** 25:246:001:200431550, лит. А (на основании свидетельства государственной регистрации права собственности) 0.101.12.0002 (на основании инвентарной карточки учёта нефинансовых активов)

**6.Год ввода в эксплуатацию:** 2006

**7.Балансовая стоимость (руб.):** 180 635,36

**8.Остаточная стоимость (руб.):** 0,00

**9.Технические характеристики:**

Сооружение коммунальной инфраструктуры, нежилое, одноэтажное.

Площадь сооружения по внутреннему обмеру = 20,2 м2, высота 7 м.

Площадь сооружения по наружному обмеру = 25 м2, высота 7 м

Объем сооружения – 175 м3.

Фундамент – бетон, стены – бревно, чердачное перекрытие – деревянное, крыша – шифер, напольное покрытие – а/б, наружная отделка – отсутствует, внутренняя отделка – произведена известковая побелка.

**10.Износ (в %):** 5% (согласно техническому паспорту), 26% (согласно определению износа зданий по классу конструктивной системы КС-7)