УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Юголокского            муниципального образования

________________И.С. Булатников

(подпись и М.П)

«  _14__ »     _марта___2023 г.

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта* | с. Юголок, д. Кижа |
| --- | --- |
| Наименование сельского поселения | Юголокское МО |
| Наименование муниципального района | Усть-Удинского района |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Иркутская область |

- Общие сведения о населённом пункте

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 2,6 |
| 2 | Общая протяжённость участка (ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | 1,6 |
| 3 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | - |
| 4 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | - мин. |

- II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| - № п/п | - Наименование социального объекта | - Адрес объекта | - Численность персонала | - Численность пациентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - - | - - | - - | - - |

- Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

- Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес: ДПК, с. Юголок, ул. Мира, 1

- Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес:  19 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГУ МЧС РОСИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   р.п. Усть-Уда, ул. 50 лет Октября № 47

- Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| - № п/п | - Фамилия, имя, отчество | - Должность | - Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Булатников Иван Сергеевич | - Глава администрации | - 44-1-91 рабочий, 44-1-91 домашний |
| - 2. | - Гериш Елена Анатольевна | - Главный специалист администрации | - 44-2-18 домашний, - 44-1-16 рабочий |
| - 3. | - Борзых Валерий Геннадьевич | - Ведущий инженер | - 44-1-16 рабочий - 44-1-89 домашний |

- Cведения о выполнении требований пожарной безопасности

| № п\п | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками). | Противопожарная минерализованная полоса на всей протяжённости границы населённого пункта с лесным участком выполнена шириной до 6 м. На участках, где невозможно провести минерализованную полосу проведена чистка шириной не менее 10 м. Противопожарное расстояние от границ застройки до лесных насаждений составляет 30 м |
| 2 | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | Очистка территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов выполнена в октябре 2022г, обновление мин.полос запланирована на апрель-май 2023 года. Месячник очистки населенного пункта запланирован на период с 8 апреля по 8 мая 2023 г. |
| 3 | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре. | Звуковая сирена в с.Юголок (ул.Мира, д.1)- состояние: работает исправно Звуковая сирена в д.Кижа (ул.Партизанская, д.9) - состояние: работает исправно Дымовые датчики в частном секторе (установлены в 2020 году) социально-незащищенным категориям граждан, многодетным семьям - 56 датчика (охвачено 54 дома в с.Юголок и д.Кижа) Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации сопряжённых с сетью связи общего пользования и ведомственными сетями связи, а также с сетью вещания отсутствует. Имеется телефонная стационарная связь тел.83954544240 На территории населенного пункта присутствует сотовая связь мобильного оператора Теле 2 |
| 4 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | - Источники наружного водоснабжения с.Юголок: - 1. с. Юголок, ул. 60лет ВЛКСМ, 22Б (водокачка) 2. с. Юголок, ул. Чапаева, 21 (водокачка) 3. с. Юголок, ул. Ангарская, 31Б (водокачка) 4. с. Юголок, ул. Ленина, 47 (водокачка) 5. с. Юголок, ул. Ангарская,14А (водокачка) 6. с. Юголок ул. Ленина-20 (пожарный резервуар). - 7. с. Юголок. ул. Подгорная (пирс). - Источники наружного противопожарного водоснабжения в ночное время освещаются. Имеется подъезд к источникам водоснабжения, твердое покрытие. Запаса воды для целей пожаротушения достаточно - Источники наружного водоснабжения д. Кижа: - д. Кижа, ул. Партизанская, 41А (водокачка) - д. Кижа, ул. Партизанская, 16А (водокачка) - . |
| 5 | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории имеется с твёрдым покрытием. |
| 6 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону. | Распоряжение главы администрации Юголокского муниципального образования №_7_ От 13.03. 2023г. |
| 7 | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | с. Юголок Дизельный генератор АД -20С – Т400-1РМ19- 1ед., пожарная машина ГАЗ- 66- 1ед.,ГАЗ- 3308 с цисцерной для перевозки пищевых жидкостей(водовозка)-1 ед, трактора МТЗ « Беларусь» с прицепными бочками для воды и плугами для опашки (техника применяется в случае крупных пожаров в черте населённого пункта, а также при крупных лесных пожарах)-2ед., мотопомпа SKAT MBP 600- 1ед , пожарные рукава РМП (Д)-ДУ-1,6-И-УХЛ1 50мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50-01 (по 20- 22,5 м каждый- 6 ед. , ранцевые лесные огнетушители- 2 ед., топор пожарный ТПП-СТ- 3ед., ведро пожарное -2 ед., ведро обычное- 4 ед., лопаты 8 шт. д. Кижа Пожарная машина ГАЗ-66 -1ед., ГАЗ-3308 с цистерной для перевозки пищевых жидкостей (водовозка)- 1ед., Мотопомпа SKAT MBP 600 -1ед., Трактор МТЗ «Беларус» с прицепной бочкой для воды -1ед., Пожарные рукава РМП (Д)-ДУ-1,6-И-УХЛ1 50мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50-01 (по 20-22,5 метров каждый) - 2ед., Ведро обычное – 4ед. |
| 8 | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта. | Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Юголокском муниципальном образовании на 2023-2027 годы" Финансирование производится за счет местного и внебюджетного фонда в общем объёме 132,50 тыс. рублей Установка пожарных извещателей малоимущим пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и людям, относящихся к социально-опасной категории. Проведение противопожарного инструктажа при обследованиях с распространением и изготовлением листовок. Устройство и содержание противопожарных защитных полос Содержание спецтехники (2 ед. пожарных автомобилей. Содержание автогаража для спец.техники. Приобретение для добровольной пожарной дружины первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, иных средств пожаротушения и средств защиты от открытого огня и дыма. Приобретение автономного генератора для противопожарного источника водоснабжения. Проведение проверок по обеспечению объектов поселения первичными средствами пожаротушения Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций и учреждений, профилактика пожаров. |